NOTIFICACIÓN

Se da traslado de la notificación siguiente de conformidad con el artículo 10.6.

| 1. | Miembro que notifica: Ecuador Si procede, nombre del gobierno local de que se trate (artículos 3.2 y 7.2): |
| --- | --- |
| 2. | Organismo responsable: Servicio Ecuatoriano de Normalización INEN Calle Baquerizo Moreno E8-29 y Diego de Almagro Teléfono: (+593-2) 3825960 al 90 Página WEB: www.normalizacion.gob.ec Nombre y dirección (incluidos los números de teléfono y de fax, así como las direcciones de correo electrónico y sitios web, en su caso) del organismo o autoridad encargado de la tramitación de observaciones sobre la notificación, en caso de que se trate de un organismo o autoridad diferente: Subsecretaría de Calidad Ministerio de Producción, Comercio, Exterior, Inversiones y Pesca (MPCEIP) Dirección: Av. Amazonas entre Unión Nacional de Periodistas y Alfonso Pereira, Piso 8, Bloque amarillo Teléfono: (+593 2) 3948760 Ext. 2254 - 2272 Correo electrónico: puntocontactoOTCECU@produccion.gob.ec puntocontactoOTCECU@gmail.com aramon@produccion.gob.ec cyepez@produccion.gob.ec jsanchez@produccion.gob.ec Página WEB: www.industrias.gob.ec |
| 3. | Notificación hecha en virtud del artículo 2.9.2 [X], 2.10.1 [ ], 5.6.2 [ ], 5.7.1 [ ], o en virtud de: |
| 4. | Productos abarcados (partida del SA o de la NCCA cuando corresponda; en otro caso partida del arancel nacional. Podrá indicarse además, cuando proceda, el número de partida de la ICS): (ICS: 23.120 Ventiladores. Acondicionadores de aire) |
| 5. | Título, número de páginas e idioma(s) del documento notificado: Proyecto de Segunda Revisión del Reglamento Técnico Ecuatoriano PRTE INEN 072 (2R) “Eficiencia energética para acondicionadores de aire sin ductos” (14 página(s), en Español) |
| 6. | Descripción del contenido: Este reglamento técnico ecuatoriano establece los requisitos que deben cumplir los acondicionadores de aire sin ductos externos, previamente a la comercialización de productos nacionales e importados, con el propósito de proteger el medio ambiente; así como prevenir prácticas que puedan inducir a error. Este reglamento técnico se aplica a los productos: - Acondicionadores de aire sin ductos externos tipo dividido (SPLIT), con una capacidad de enfriamiento de hasta 7 032 (vatios) W (24 000 BTU/h). - Acondicionadores de aire sin ductos externos tipo paquete, con una capacidad de enfriamiento de hasta 7 032 (vatios) W (24 000 BTU/h). - Los equipos tipo dividido sin ductos externos con una capacidad de enfriamiento de hasta 7 032 (vatios) W (24 000 BTU/h), se deben importar en su conjunto. Este reglamento técnico no aplica a: Acondicionadores de aire tipo multidivisiones (multisplit). |
| 7. | Objetivo y razón de ser, incluida, cuando proceda, la naturaleza de los problemas urgentes: Información al consumidor, Etiquetado; Prevención de prácticas que puedan inducir a error y protección del consumidor; Protección del medio ambiente |
| 8. | Documentos pertinentes: REFERENCIAS NORMATIVAS: - Norma ISO 5151:2017, Acondicionadores de aire y bombas de calor sin ductos. Ensayos y clasificación de desempeño. - Norma ISO 2859-1:1999+Amd 1:2011, Procedimientos de muestreo para inspección por atributos. Parte 1. Programas de muestreo clasificados por el nivel aceptable de calidad (AQL) para inspección lote a lote. - Norma ISO/IEC 17025:2017, Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración - Norma ISO/IEC 17050-1:2004, Evaluación de la Conformidad – Declaración de la conformidad del proveedor. Parte 1: Requisitos Generales. - Norma ISO/IEC 17067:2013, Evaluación de la conformidad. Fundamentos de certificación de productos y directrices aplicables a los esquemas de certificación de producto. - Norma NTE INEN 2495 (1R):2012+Enmienda 1:2015, Eficiencia energética para acondicionadores de aire sin ductos. Requisitos. - Decisión XIX/6 del Protocolo de Montreal, Ajustes del Protocolo de Montreal en relación con las sustancias controladas del grupo I del anexo C (hidroclorofluorocarbonos). TRAZABILIDAD: - G/TBT/N/ECU/87 - G/TBT/N/ECU/87/Add.1 - G/TBT/N/ECU/87/Add.2 - G/TBT/N/ECU/87/Add.3 - G/TBT/N/ECU/87/Add.4 - G/TBT/N/ECU/87/Add.5 - G/TBT/N/ECU/87/Rev.1 |
| 9. | Fecha propuesta de adopción: Desde 60 días a partir de la notificación Fecha propuesta de entrada en vigor: 180 días a partir de la fecha de adopción |
| 10. | Fecha límite para la presentación de observaciones: 60 días desde la notificación |
| 11. | Textos disponibles en: Servicio nacional de información [X], o dirección, números de teléfono y de fax y direcciones de correo electrónico y sitios web, en su caso, de otra institución: Punto de Contacto y/o Centro de Información Nacional: Subsecretaría de Calidad Ministerio de Producción, Comercio, Exterior, Inversiones y Pesca (MPCEIP) Dirección: Av. Amazonas entre Unión Nacional de Periodistas y Alfonso Pereira, Piso 8, Bloque amarillo Teléfono: (+593 2) 3948760 Ext. 2254 - 2272 Correo electrónico: puntocontactoOTCECU@produccion.gob.ec puntocontactoOTCECU@gmail.com aramon@produccion.gob.ec cyepez@produccion.gob.ec jsanchez@produccion.gob.ec www.normalizacion.gob.ec https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/ECU/19_2527_00_s.pdf |