NOTIFICACIÓN

Se da traslado de la notificación siguiente de conformidad con el artículo 10.6.

|  |  |
| --- | --- |
| **1.** | **Miembro que notifica:** ECUADOR  **Si procede, nombre del gobierno local de que se trate (artículos 3.2 y 7.2):** |
| **2.** | **Organismo responsable:**  Servicio Ecuatoriano de Normalización - INEN  Calle Baquerizo Moreno E8-29 y Diego de Almagro  Teléfono: (+593-2) 3825960 al 90  Página WEB:  <https://www.normalizacion.gob.ec/> |
| **3.** | **Notificación hecha en virtud del artículo 2.9.2 [X], 2.10.1 [ ], 5.6.2 [ ], 5.7.1 [ ], 3.2 [ ], 7.2 [ ], o en virtud de:** |
| **4.** | **Productos abarcados (código del SA o líneas arancelarias nacionales. Podrá indicarse además, cuando proceda, el número de partida de la ICS):** Bañeras, duchas, fregaderos "piletas de lavar" y lavabos, de plástico (Código(s) del SA: 392210); Artículos de higiene o tocador, y sus partes, de fundición (exc. bidones latas o botes, cajas y recipientes simil. de la partida 7310, pequeños armarios de farmacia o de tocador para colgar y demás muebles del capítulo 94, fregaderos "piletas para lavar" y lavabos completos de acero inoxidable, bañeras completas, artículos de grifería y artículos de higiene) (Código(s) del SA: 732490); Aparatos sanitarios y sus partes, de cobre (exc. bidones, cajas y recipientes similares de la partida 7419, y accesorios) (Código(s) del SA: 741820); Artículos de grifería y órganos reguladores simil. para tuberías (exc. válvulas reductoras de presión, válvulas para transmisiones oleohidráulicas o neumáticas, válvulas de retención y válvulas de alivio o seguridad) (Código(s) del SA: 848180). |
| **5.** | **Datos del documento notificado (título, número de páginas, medio de acceso):** PROYECTO DE REGLAMENTO TÉCNICO ECUATORIANO PRTE INEN 142 (1R) "LLAVES O VÁLVULAS DE USO DOMICILIARIO"; (12 página(s), en español)  **Enlace al documento notificado y/o información de contacto del organismo o autoridad que puede facilitar una copia del documento notificado previa petición:**  Organismo:  Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca (MPCEIP);  Subsecretaría de la Calidad  Persona de contacto principal:  Cristian Eduardo Yépez Jaramillo  Plataforma Gubernamental de Gestión Financiera  Av. Amazonas entre Unión Nacional de Periodistas y Alfonso Pereira  Piso 8  Bloque Amarillo  Quito EC170522  Tel: +(593 2) 3948760; Ext. 2254; Ext. 2252  Correo electrónico:  [puntocontacto-otcecu@produccion.gob.ec](mailto:puntocontacto-otcecu@produccion.gob.ec);  [puntocontactoecu@gmail.com](mailto:puntocontactoecu@gmail.com);  [cyepez@produccion.gob.ec](mailto:cyepez@produccion.gob.ec)  Sitio web:  <https://www.produccion.gob.ec/>  <https://www.normalizacion.gob.ec/>  <https://members.wto.org/crnattachments/2025/TBT/ECU/25_04168_00_s.pdf> |
| **6.** | **Descripción del contenido:** La presente Resolución aplica a las siguientes llaves o válvulas de uso domiciliario sean estas nacionales o importadas que se comercialicen en el Ecuador:   * Válvulas de compensación automática para sistemas individuales de ducha instalados en la pared, * Llaves de ducha tina y ducha, * Llaves de bidé, * Llaves para lavadora de ropa, * Llaves para fuentes de agua para beber, * Llaves de paso para humidificadores, * Llaves para lavamanos y lavaplatos, * Llaves para lavandería, * Llaves de jardín, * Llaves de medición y de cierre automático, * Cabezas de ducha, duchas de mano y rociadores corporales, * Llaves de paso de hasta 2,54 mm (1 Pulgada).   La presente Resolución no aplica a:   * Accesorios de desagüe para artefactos sanitarios, incluso sifones y desagües cubiertos por NTE INEN 2901. * Conectores flexibles para agua bajo presión continua, que están cubiertos por ASME A112.18.6/CSA B125.6. * Válvulas o llaves de control automático de temperatura y compensación de presión que están cubiertos por ASSE 1016/ASME A112.1016/CSA B125.16. * Fluxómetros. |
| **7.** | **Objetivo y razón de ser, incluida, cuando proceda, la naturaleza de los problemas urgentes:** Prevención de prácticas que puedan inducir a error y protección del consumidor; Protección de la salud o seguridad humanas; Protección del medio ambiente |
| **8.** | **Documentos pertinentes:**   * Norma ISO 2859-1:1999+Amd 1:2011, Procedimientos de muestreo para inspección por atributos. Parte 1. Programas de muestreo clasificados por el nivel aceptable de calidad (AQL) para inspección lote a lote. * Norma ISO/IEC 17067:2013, Evaluación de la conformidad. Fundamentos de certificación de productos y directrices aplicables a los esquemas de certificación de producto. * Norma ASME A112.18.1/CSA B125.1-2024:2024, Plumbing Supply Fittings. * Norma ASME A112.18.6/CSA B125.6:2017 (R2021), Flexible Water Connectors. * Norma ASME ASSE 1016/ASME A112.1016/CSA B125.16:2017 (R2021), Performance Requirements for Automatic Compensating Valves for Individual Showers. * Norma NTE INEN 2901:2018 Accesorios de desagüe para artefactos sanitarios. Requisitos y Métodos de Ensayo. * Norma NTE INEN 3123:2019 (1R), Grifería Llaves. Definiciones, Requisitos y Métodos de Ensayo.   Este documento reemplaza a las siguientes notificaciones conexas:   * [G/TBT/N/ECU/180](https://eping.wto.org/es/Search/Index?viewData=G/TBT/N/ECU/180) * [G/TBT/N/ECU/180/Add.1](https://eping.wto.org/es/Search/Index?viewData=G/TBT/N/ECU/180/Add.1) * [G/TBT/N/ECU/180/Add.2](https://eping.wto.org/es/Search/Index?viewData=G/TBT/N/ECU/180/Add.2) * [G/TBT/N/ECU/180/Add.3](https://eping.wto.org/es/Search/Index?viewData=G/TBT/N/ECU/180/Add.3) * [G/TBT/N/ECU/416](https://eping.wto.org/es/Search/Index?viewData=G/TBT/N/ECU/416) * [G/TBT/N/ECU/416/Rev.1](https://eping.wto.org/es/Search/Index?viewData=G/TBT/N/ECU/416/Rev.1) * [G/TBT/N/ECU/416/Rev.1/Add.1](https://eping.wto.org/es/Search/Index?viewData=G/TBT/N/ECU/416/Rev.1/Add.1) |
| **9.** | **Fecha propuesta de adopción:** Por determinar  **Fecha propuesta de adopción y entrada en vigor:** 6 meses después de su adopción |
| **10.** | **Presentación de observaciones:**  **Fecha límite para la presentación de observaciones:** 24 de agosto de 2025  **[X] 60 días a partir de la fecha de notificación**  **Datos de contacto del organismo o la autoridad encargados de dar trámite a las observaciones sobre la notificación de que se trate:**  Organismo:  Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca (MPCEIP);  Subsecretaría de Calidad  Persona de contacto principal:  Cristian Eduardo Yépez Jaramillo  Plataforma Gubernamental de Gestión Financiera;  Av. Amazonas entre Unión Nacional de Periodistas y Alfonso Pereira  Piso 8  Bloque Amarillo  Quito EC170522  Tel: +(593 2) 3948760; Ext. 2254; Ext. 2252  Correo electrónico:  [puntocontacto-otcecu@produccion.gob.ec](mailto:puntocontacto-otcecu@produccion.gob.ec);  [puntocontactoecu@gmail.com](mailto:puntocontactoecu@gmail.com);  [cyepez@produccion.gob.ec](mailto:cyepez@produccion.gob.ec)  Sitio web: <https://www.produccion.gob.ec/> |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**