NOTIFICACIÓN

Se da traslado de la notificación siguiente de conformidad con el artículo 10.6.

|  |  |
| --- | --- |
| **1.** | **Miembro que notifica:** ECUADOR  **Si procede, nombre del gobierno local de que se trate (artículos 3.2 y 7.2):** |
| **2.** | **Organismo responsable:**  Servicio Ecuatoriano de Normalización - INEN  Calle Baquerizo Moreno E8-29 y Diego de Almagro  Teléfono: (+593-2) 3825960 al 90  Página WEB:  <https://www.normalizacion.gob.ec/> |
| **3.** | **Notificación hecha en virtud del artículo 2.9.2 [X], 2.10.1 [ ], 5.6.2 [ ], 5.7.1 [ ], 3.2 [ ], 7.2 [ ], o en virtud de:** |
| **4.** | **Productos abarcados (código del SA o líneas arancelarias nacionales. Podrá indicarse además, cuando proceda, el número de partida de la ICS):** - Calentadores de agua de calentamiento instantáneo o de acumulación (excepto los eléctricos) (Código(s) del SA: 84191)  Calentadores de calentamiento instantáneo, de gas (exc. calderas de calefacción central) (Código(s) del SA: 841911); Calentadores de agua instantáneos o acumuladores, no eléctricos (exc. calentadores de agua instantáneos a gas, calentadores de agua solares y calderas o calentadores de agua para calefacción central) (Código(s) del SA: 841919) |
| **5.** | **Datos del documento notificado (título, número de páginas, medio de acceso):** PROYECTO DE REGLAMENTO TÉCNICO ECUATORIANO PRTE INEN 109 (2R) "SEGURIDAD Y EFICIENCIA TÉRMICA DE CALENTADORES DE AGUA A GAS"; (28 página(s), en español)  **Enlace al documento notificado y/o información de contacto del organismo o autoridad que puede facilitar una copia del documento notificado previa petición:**  Organismo:  Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca - MPCEIP;  Subsecretaría de la Calidad  Persona de contacto principal:  Cristian Eduardo Yépez Jaramillo  Plataforma Gubernamental de Gestión Financiera  Av. Amazonas entre Unión Nacional de Periodistas y Alfonso Pereira  Piso 8  Bloque Amarillo  Quito EC170522  Tel: +(593 2) 3948760; Ext. 2254; Ext. 2252  Correo electrónico:  [puntocontacto-otcecu@produccion.gob.ec](mailto:puntocontacto-otcecu@produccion.gob.ec);  [puntocontactoecu@gmail.com](mailto:puntocontactoecu@gmail.com);  [cyepez@produccion.gob.ec](mailto:cyepez@produccion.gob.ec)  Sitio web:  <https://www.produccion.gob.ec/>  <https://www.normalizacion.gob.ec/>  <https://members.wto.org/crnattachments/2025/TBT/ECU/25_04175_00_s.pdf> |
| **6.** | **Descripción del contenido:** La presente Resolución aplica a los siguientes productos sean estos nacionales o importados que se comercialicen en el Ecuador:   * Calentadores de agua de tipo almacenamiento, que utilicen gases combustibles como el GLP o gas natural, con una potencia útil nominal no mayor a 108 kW. * Calentadores de agua de tipo instantáneo, que utilicen gases combustibles como el GLP o gas natural, con una potencia útil nominal no mayor a 108 kW. |
| **7.** | **Objetivo y razón de ser, incluida, cuando proceda, la naturaleza de los problemas urgentes:** Prevención de prácticas que puedan inducir a error y protección del consumidor; Protección de la salud o seguridad humanas; Protección del medio ambiente |
| **8.** | **Documentos pertinentes:**   * Norma ISO 2859-1:1999+Amd 1:2011, *Procedimientos de muestreo para inspección por atributos. Parte 1. Programas de muestreo clasificados por el nivel aceptable de calidad (AQL) para inspección lote a lote.* * Norma ISO/IEC 17025:2017, *Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración.* * Norma ISO/IEC 17050-1:2004, *Evaluación de la Conformidad – Declaración de la conformidad del proveedor. Parte 1: Requisitos Generales.* * Norma ISO/IEC 17067:2013, *Evaluación de la conformidad. Fundamentos de certificación de productos y directrices aplicables a los esquemas de certificación de producto.* * Norma ISO/IEC 18004:2024, *Information technology — Automatic identification and data capture techniques — QR code bar code symbology specification.* * Norma EN 26:2023, *Aparatos de producción instantánea de agua caliente para usos sanitarios que utilizan combustibles gaseosos.* * Norma EN 89:2015, *Aparatos de producción de agua caliente por acumulación para usos sanitarios que utilizan combustibles gaseosos.* * Norma oficial mexicana NOM-003-ENER-2011, *Eficiencia térmica de calentadores de agua para uso doméstico y comercial. Limites, método de prueba y etiquetado.* * Norma NTE INEN 2187(1R):2011, *Calentadores de agua a gas de paso tipo instantáneo para uso doméstico. Requisitos e inspección.* * Norma NTE INEN 2603:2012, *Calentadores de agua a gas. Requisitos e inspección.*   Este documento reemplaza a las siguientes notificaciones conexas:  **Notificaciónes pertinentes:**   * [G/TBT/N/ECU/184](https://eping.wto.org/es/Search/Index?viewData=G/TBT/N/ECU/184) * [G/TBT/N/ECU/184/Add.1](https://eping.wto.org/es/Search/Index?viewData=G/TBT/N/ECU/184/Add.1) * [G/TBT/N/ECU/184/Add.2](https://eping.wto.org/es/Search/Index?viewData=G/TBT/N/ECU/184/Add.2) * [G/TBT/N/ECU/184/Add.3](https://eping.wto.org/es/Search/Index?viewData=G/TBT/N/ECU/184/Add.3) * [G/TBT/N/ECU/437](https://eping.wto.org/es/Search/Index?viewData=G/TBT/N/ECU/437) * [G/TBT/N/ECU/437/Rev.1](https://eping.wto.org/es/Search/Index?viewData=G/TBT/N/ECU/437/Rev.1) * [G/TBT/N/ECU/437/Rev.2](https://eping.wto.org/es/Search/Index?viewData=G/TBT/N/ECU/437/Rev.2) |
| **9.** | **Fecha propuesta de adopción:** Por determinar  **Fecha propuesta de adopción y entrada en vigor:** 6 meses después de su adopción |
| **10.** | **Presentación de observaciones:**  **Fecha límite para la presentación de observaciones:** 26 de agosto de 2025  **[X] 60 días a partir de la fecha de notificación**  **Datos de contacto del organismo o la autoridad encargados de dar trámite a las observaciones sobre la notificación de que se trate:**  Organismo:  Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca (MPCEIP);  Subsecretaría de la Calidad  Persona de contacto principal:  Cristian Eduardo Yépez Jaramillo  Plataforma Gubernamental de Gestión Financiera;  Av. Amazonas entre Unión Nacional de Periodistas y Alfonso Pereira  Piso 8  Bloque amarillo  Quito EC170522  Tel: +(593 2) 3948760; Ext. 2254; Ext. 2252  Correo electrónico: [puntocontacto-otcecu@produccion.gob.ec](mailto:puntocontacto-otcecu@produccion.gob.ec); [puntocontactoecu@gmail.com](mailto:puntocontactoecu@gmail.com); [cyepez@produccion.gob.ec](mailto:cyepez@produccion.gob.ec)  Sitio web: <http://www.produccion.gob.ec> |