NOTIFICACIÓN

Revisión

Se da traslado de la notificación siguiente de conformidad con el artículo 10.6.

|  |  |
| --- | --- |
| **1.** | **Miembro que notifica:** ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA**Si procede, nombre del gobierno local de que se trate (artículos 3.2 y 7.2):**  |
| **2.** | **Organismo responsable:** Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural - MDPyEPViceministerio de Políticas de Industrialización - VPI**Nombre y dirección (incluidos los números de teléfono y de fax, así como las direcciones de correo electrónico y sitios Web, en su caso) del organismo o autoridad encargado de la tramitación de observaciones sobre la notificación, en caso de que se trate de un organismo o autoridad diferente:** Viceministerio de Políticas de Industrialización - VPIDirección: Av. Mariscal Santa Cruz, Edificio Centro de Comunicaciones La Paz, Piso 17Teléfonos: (591)-2-2184342; (591)-2-2184343Fax: 2356742E-mail: reglamentos.otc@producción.gob.boPágina WEB: <http://produccion.gob.bo/> |
| **3.** | **Notificación hecha en virtud del artículo 2.9.2 [****X], 2.10.1 [****], 5.6.2 [****], 5.7.1 [****], 3.2 [****], 7.2 [****], o en virtud de****:**  |
| **4.** | **Productos abarcados (partida del SA o de la NCCA cuando corresponda; en otro caso partida del arancel nacional. Podrá indicarse además, cuando proceda, el número de partida de la ICS):** Contadores de líquido, incl. los de calibración (Código(s) del SA: 902820); (Solo aplica a Contadores domiciliarias de agua con diámetros nominales de hasta 50 mm) |
| **5.** | **Título, número de páginas e idioma(s) del documento notificado:** Reglamento técnico de medidores domiciliarios de agua potable; (14 página(s), en español) |
| **6.** | **Descripción del contenido:** Las disposiciones del presente reglamento técnico, aplica a las empresas unipersonales o sociedades comerciales que produzcan, ensamblen, importen y/o instalen medidores para agua potable con Clase de Exactitud 1 y Clase de Exactitud 2, con diámetros nominales de hasta 50 mm, utilizados en conductos cerrados totalmente cargados. |
| **7.** | **Objetivo y razón de ser, incluida, cuando proceda, la naturaleza de los problemas urgentes:** Prevención de prácticas que puedan inducir a error y protección del consumidor |
| **8.** | **Documentos pertinentes:** OIML R 49-1:2013. Medidores de agua para agua potable fría y agua caliente — Parte 1: Requisitos Técnicos y Metrológicos.OIML R 49-2:2013. Medidores de agua para agua potable fría y agua caliente — Parte 2: Métodos de Ensayo.OIML R 49-3:2013. Medidores de agua para agua potable fría y agua caliente — Parte 3: Formato del informe de ensayo. |
| **9.** | **Fecha propuesta de adopción:** 22 de septiembre de 2023**Fecha propuesta de entrada en vigor:** 6 meses después de su adopción |
| **10.** | **Fecha límite para la presentación de observaciones:** 60 días a partir de la notificación |
| **11.** | **Textos disponibles en: Servicio nacional de información [****], o dirección, números de teléfono y de fax y direcciones de correo electrónico y sitios Web, en su caso, de otra institución:** <https://members.wto.org/crnattachments/2023/TBT/BOL/23_11143_00_s.pdf> |