NOTIFICACIÓN

Se da traslado de la notificación siguiente de conformidad con el artículo 10.6.

| 1. | Miembro que notifica: PERÚ Si procede, nombre del gobierno local de que se trate (artículos 3.2 y 7.2): |
| --- | --- |
| 2. | Organismo responsable: Instituto Nacional de Calidad – Dirección de Metrología Calle las Camelias 817, San Isidro - Lima 27 - Perú Teléfono: +(51-1) 640-8820 Extensión 1516 Correo electrónico: jarce@inacal.gob.pe Nombre y dirección (incluidos los números de teléfono y de fax, así como las direcciones de correo electrónico y sitios Web, en su caso) del organismo o autoridad encargado de la tramitación de observaciones sobre la notificación, en caso de que se trate de un organismo o autoridad diferente: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR Calle Uno Oeste Nº 50 - Urb. Corpac - Lima 27 - Perú Teléfono: +(51-1) 513-6100 Extensión 1223 o 1239 Correo electrónico: otc@mincetur.gob.pe |
| 3. | Notificación hecha en virtud del artículo 2.9.2 [ X ], 2.10.1 [ ], 5.6.2 [ ], 5.7.1 [ ], o en virtud de: |
| 4. | Productos abarcados (partida del SA o de la NCCA cuando corresponda; en otro caso partida del arancel nacional. Podrá indicarse además, cuando proceda, el número de partida de la ICS): I.C.S.: 11.040.70 Descriptores: Instrumento de medición en general. Tonómetros Sistema Armonizado: 9018.50.00.00 - Los demás instrumentos y aparatos de oftalmología. |
| 5. | Título, número de páginas e idioma(s) del documento notificado: Proyecto de Norma Metrológica Peruana PNMP 02X:202X “INSTRUMENTOS OFTÁLMICOS – TONÓMETROS DE IMPRESIÓN Y APLANAMIENTO – Parte 1: Requisitos técnicos y metrológicos; Parte 2: Procedimientos de pruebas; y Parte 3: Formato de informe de pruebas” – 1ra Edición, 48 páginas, en español. |
| 6. | Descripción del contenido: Este Proyecto de Norma Metrológica Peruana especifica los requisitos para la conformidad del diseño y la construcción de tonómetros de impresión y aplanamiento que se utilizan para la determinación de la presión intraocular (PIO) en aplicaciones clínicas. Al referirse a tonómetros de aplanamiento, son aquellos que miden la fuerza necesaria para aplanar la córnea sobre un diámetro determinado usando el lado de contacto plano de un cuerpo de presión, este Proyecto de Norma Metrológica Peruana incluye el método desarrollado por Hans Goldmann. |
| 7. | Objetivo y razón de ser, incluida, cuando proceda, la índole de los problemas urgentes: Dar a conocer y sustentar las razones para la elaboración del PNMP 023:2020 Norma Metrológica Peruana PNMP 02X:202X “INSTRUMENTOS OFTÁLMICOS – TONÓMETROS DE IMPRESIÓN Y APLANAMIENTO – Partes 1, 2 y 3 – 1ra edición"; el cual ha sido elaborado mediante un “Sistema de Adopción” de elaboración de Normas Metrológicas Peruanas, de acuerdo a lo establecido en el literal “A)” del artículo 9 del “Procedimiento de Elaboración y Aprobación de Normas Metrológicas Peruanas” – 2da edición, aprobado mediante Resolución Directoral N° 001-2021-INACAL/DM, publicada el 13 de enero de 2021. |
| 8. | Documentos pertinentes: Recomendación Internacional OIML R 145 Edition 2015 (E) “Ophthalmic instruments – Impression and applanation tonometers. Part 1: Metrological and technical requirements; Part 2: Test procedures; & Part 3 Test report format”. |
| 9. | Fecha propuesta de adopción: Fecha propuesta de entrada en vigor: |  | Por determinar. Doce (12) meses después de la publicación en el Diario Oficial El Peruano. |
| 10. | Fecha límite para la presentación de observaciones: Sesenta (60) días calendarios desde la notificación. |
| 11. | Textos disponibles en: Servicio nacional de información [X] Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR Calle Uno Oeste Nº 50 - Urb. Corpac - Lima 27 - Perú Teléfono: +(51-1) 513-6100 Extensión 1223 o 1239 Correo electrónico: otc@mincetur.gob.pe Instituto Nacional de Calidad – Dirección de Metrología Calle las Camelias 817, San Isidro - Lima 27 - Perú Teléfono: +(51-1) 640-8820 Extensión 1516 Correo electrónico: jarce@inacal.gob.pe https://www.inacal.gob.pe/metrologia/categoria/normasmetrologicas http://extranet.comunidadandina.org/sirt/public/buscapalavra.aspx http://consultasenlinea.mincetur.gob.pe/notificaciones/Publico/FrmBuscador.aspx |